П Л А Н

 текущего ремонта на 2017 год по ООО «Жилищное РЭУ № 8»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ |  Адрес  | Един.изм. | Объем работ | Цена за един. | сумма |
| 1 | Ремонт мягкой кровли | Тарутинская 171к1 кв.36Дружбы 15 – кв.20,33,17,48Тарутинская 171к2 кв.20Ольговская 10к1 кв.33Дружбы 10 кв.38Пер.Врубовой 4 кв.107,35,34, л/кл.Ул.Ольговская 14 – 48Забойная 3 – 5под.,75,59Пер.Малинники 9 – 1 под.Отбойная 18/2- 141Ольговская 3 – пристройкаТарутинская 194к1- кв.34,67,68,69, л/кл.,18,19Тарутинская 188-кв.50,17,18,19,20,35Ольговская 12к1-кв.17,33Дружбы 13-кв.20,17Тарутинская 186к1-кв.73,90,75,45Пер.Малинники 17 – кв.56Промышленная 6 кв.58Пер.Дорожный 8 – кв.71,2под.Промышленная 8-кв.28,15,14Дружбы 19-кв.29 | М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2 М2М2М2М2М2М2М2М2М2 | 1560101055010251015760501510301015104515 | 1300130013001300130013001300130013001300130090090013001300130013001300130013001300 | 1950054000130001300065006500013000325001300019500910054000450001950013000390001300019500130005850019500 |
| 2 | Ремонт оголовков труб | Ольговская 12Тарутинская 192Тарутинская 194Врубовая 2/63 | М3М3М3М3 | 2.51.522.5 | 6300630063006300 | 1575094501260015750 |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | Ольговская 10/5 – кв.8Врубовая 2/63 – кв.35 | М2М2 | 38 | 15001500 | 450012000 |
| 4 | Ремонт метал. кровли | Промышленная 36 – кв. 18, 16 | М2 | 5 | 1580 | 7900 |
| 5 | Ремонт козыр. при входе в подъезд | Пер.Ольговский 12 – 3 подъезд замена | Шт | 1 | 11300 | 11300 |
| 6 | Ремонт межпанель- ных швов | Дружбы 9 – кв. 24, 61Пер. Врубовой 4 – кв.105, 94Ольговская 14 – кв. 67, 55Тарутинская 188 – кв.43, 45Тарутинская 171к1 – кв.7Северная 96 – кв.45Тарутинская 186к1 – кв.73, 75Забойная 3 – кв. 74Тарутинская 194к1 – кв. 17, 13Врубовая 4 – кв.38Пер.Ольговский 9 – кв.3Отбойная 18/2 – кв.100 | МпМпМпМпМпМпМпМпМпМпМпмп | 308040251512181210101080 | 640640640640640640640640640640640640 | 192005120025600160009600768011520768064006400640051200 |
| 7 | Ремонт входов в подвал | Ольговская 14 – 4 под. ЗаменаЗабойная 3Забойная 1/69 | М2М2М2 | 14.53 | 17500900900 | 1750040502700 |
| 8 | Ремонт приямков | Забойная 3Промышленная 4Шахтеров 13 | М2М2М2 | 683.5 | 130013001300 | 7800104003965  |
| 9 | Утепление стеновых панелей | Тарутинская 184 – кв.16Пер.Ольговский 12 – кв.63 | М2М2 | 1814 | 12501250 | 2250017500 |
| 10 | Окраска общедомовой системы газоснабжения | Тарутинская 186к1Тарутинская 188Тарутинская 202Тарутинская 194к1Дружбы 19Врубовая 2/63Врубовая 4Пер.Врубовой 4Забойная 3Отбойная 18/2Механизаторов 23Новослободская 13Ольговская 10/5Ольговская 12Ольговская 12к1Ольговская 15Пер. Ольговский 3Пер.Ольговский 11 | ШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтШтшт | 111111111111111111  | 480042004200420028002800190059007200590052002600140016004200420014004200 | 480042004200420028002800190059007200590052002600140016004200420014004200 |
| 11 | Ремонт фасада | Промышленная 1 | М2 | 80 | 510 | 40800 |
| 12 | Ремонт порогов | Дружбы 9Тарутинская 202Тарутинская 186Дружбы 12 | М2М2М2М2 | 6.24.2812 | 1200120012001200 | 74405040960014400 |
| 13 | Ремонт лестничных клеток | Шахтеров 6Дружбы 9 – 2 под. | Штшт | 21 | 3500040000 | 7000040000 |
| 14 | Оборудование общедомовыми приборами учета тепл.энергии | Ольговская 17Ольговская 13Промышленная 2Шахтеров 13Промышленная 4Промышленная 8 | ШтШтШтШтШтшт | 111111 | 195000190000198000190000198000195000 | 195000190000198000190000198000195000 |
| 15 | Ремонт системы центрального отопления | Дружбы 15Тарутинская 200к1 (п/сушит.)Тарутинская 202 (п/сушит.)Шахтеров 5Механизаторов 23Тракторная 49 | МпМпМпМпМпМп | 602020152020 | 1100900900110011001100 | 660001800018000165002200022000 |
| 16 | Восстановление отопления на л/кл. | Тарутинская 184Забойная 3 – 5 под. | Штшт | 21 | 71507150 | 143007150 |
| 17 | Ремонт системы ГВС | Отбойная 18/2Шахтеров 13Ольговская 3Тракторная 49 | МпМпМпмп | 20151715 | 110011009001100 | 22000165001530016500 |
| 18 | Ремонт системы ХВС | Ольговская 3Дружбы 15Новослободская 20Промышленная 6 | мпМпМпМп | 17605080 | 900110011001100 | 15300660005500088000 |
| 19 | Ремонт системы канализации | Ольговская 14Промышленная 8Тракторная 49 | МпМпМп | 8108 | 120012001200 | 9600120009600 |
| 20 | Замена запор.арм. d=15-32 на стояках | Жил.фонд | шт | 120 | 520 | 62400 |
| 21 | Замена запор.арм. задвижки | Жил.фонд | шт | 40 | 6300 | 252000 |
| 22 | Замена остекления | Жил.фонд | М2 | 100 | 620 | 62000 |
| 23 | Утепление системы ц/отоп. И ГВС | Дружбы 19 (ц/отоп.)Ольговская 10к1 (ц/о + ГВС) | Мпмп | 120150 | 710710 | 85200106500 |
| 24 | Ремонт цоколя | Дружбы 19 | М2 | 98 | 560 | 54880 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  | 3538355 |
|  |  | Непредвиденные расходы 20% |  |  |  | 707671 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  | 4246025 |

 Директор ООО «Жилищное РЭУ № 8» Т.И.Качаева