## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 217от | акт на аварийность от 02.12.2019г
[5 empty] | 1332,10 | "ЖРЭУ№8+" | кв. 26 | 02.12.19
2 | ремонт системы водоотведения | мп | 4.9 | 3689.5 |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | №218от | акт на аварийность от 02.12.2019г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1197.06 | 4886.56 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и подъезд№4 | 02.12.19
3 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №219 | акт на аварийность от 02.12.2019г
[5 empty] | 697.75 | "ЖРЭУ№8+" | кв.46 | 02.12.19
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №220 | акт на аварийность от 02.12.2019г
[5 empty] | 4001.68 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.52 | 02.12.19
5 | ремонт системы водоотведения | мп | 1,3 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №200 | акт на аварийность от 02.12.2019г
[5 empty] | 1664.32 | "ЖРЭУ№8+" | кв.70 | 02.12.19
6 | остекление л/клетки и | м2 | 1,83 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №221 | акт на аварийность от 02.12.2019г
| коридора |  |  |  | 2383.03 | "ЖРЭУ№8+" | этаж №5 | 02.12.19
7 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №222 | акт на аварийность от 02.12.2019г | ъ
[5 empty] | 697.75 | "ЖРЭУ№8+" | кв.31 | 02.12.19
8 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.17 | №223 | акт на аварийность от 02.12.2019г
| (задвижка д. 50) |  |  |  | 3945.35 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.12.19
9 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.7 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №224 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 1760.04 | "ЖРЭУ№8+" | кв.52 | 02.12.19
10 | монтаж решеток на окна | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор1 | №225 | акт на аварийнось от 08.10.2019г
[5 empty] | 7988.25 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1,2,3,4 | 02.12.19
11 | остекление л/клетки | м2 | 1.33 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №226 | акт на аварийность от 02.12.2019г
[5 empty] | 1747.04 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№4 | 02.12.19
12 | ремонт системы гвс | полот | 1 |  |  | ООО | улТракторная,д.49 | №227 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
|  | сушитель |  |  | 5520,,26 | "ЖРЭУ№8+" | кв.37 | 02.12.19
13 | ремонт системы хвс | мп | 11 | 9691.5 |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №228 | акт на аварийность от 02.12.2019г
| ремонт системы водоотведения | мп | 22.38 | 20684.28 | 30375.78 | "ЖРЭУ№8+" | кв.27,30,60,57 и подвал | 02.12.19
14 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул. Шахтеров,д.4 | №229 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 2469.39 | "ЖРЭУ№8+" | кв.5 | 02.12.19
15 | ремонт системы хвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул. Шахтеров,д.13 | №230 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 1755.1 | "ЖРЭУ№8+" | кв.1 | 02.12.19
16 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №231 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 1755.1 | "ЖРЭУ№8+" | кв.48 | 02.12.19
17 | ремонт системы хвс | мп | 5 | 5313.15 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №232 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
| ремонт системы гвс | мп | 5 | 6911.9 | 13229.63 | "ЖРЭУ№8+" | кв.49 | 02.12.19
| ремонт системы водоотведения | мп | 1.2 | 1004.58 | 5466.44
18 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №233 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 1332.1 | "ЖРЭУ№8+" | кв.43 | 02.12.19
19 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники, 15 | №234 | акт на аварийнось от 02.12.2019г
[5 empty] | 2531.08 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.12.19
|  |  |  | ИТОГО: | 88686.39
20 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 | №ДВК/270 | акт 09.12.2019г
| и газоходов |  |  |  | 1552.73 | "ЖСРСУ" | кв.3 | 09.12.19
21 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.1 | №ДВК/271 | акт 09.12.2019г
| и газоходов |  |  |  | 1037.09 | "ЖСРСУ" | кв.2 | 09.12.19
22 | прочистка вентиляционных каналов | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №ДВК/272 | акт от 09.12.19
| и газоходов |  |  |  | 5817.75 | "ЖСРСУ" | кв.6,87,94,106 | 09.12.19
23 | прочистка вентиляционных каналов | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №ДВК/273 | акт от 09.12.19
| и газоходов |  |  |  | 1778.39 | "ЖСРСУ" | кв.3 | 09.12.19
24 | прочистка вентиляционных каналов | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 | №ДВК/275 | акт от 16.12.19
| и газоходов |  |  |  | 1037.09 | "ЖСРСУ" | кв.10 | 16.12.19
25 | прочистка вентиляционных каналов | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №ДВК/278 | акт от 19.12.19
| и газоходов |  |  |  | 1410.95 | "ЖСРСУ" | кв.93 | 19.12.19
26 | техническое обслуживание | шт | 1 | 1650 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6корп.2 | №109ТО/18 | к договору приложение №4
| тепловычислителя гвс и отопление | шт | 1 | 1650 | 3300 | "Техноус" | за декабрь 2019 | 11.12.17 | протокол №45А от 02.07.2019г
27 | замена оконных блоков | шт | 4 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.17 | №35/19Т | предписание ГЖИ КО №2502
[5 empty] | 44695.73 | Мартышов И.Е | подъезд № 2 | 27.11.19 | от 23.10.2019 г
28 | техническое освидетельствование | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18корп.2 | №131
| лифтов |  |  |  | 9944 | "Калугалифт" |  | 24.04.19
29 | ремонт фасада- утепление шахт | м2 | 129 |  |  | ИП Бонда- | пер.Дорожный,д.8 | б/н | протокол№ 53а от 10.09.2019г
| лифта, лестничных клеток |  |  |  | 90300 | ренко Е.В. |  | 28.11.19
|  |  |  | ИТОГО | 160873.73
|  |  |  | ВСЕГО | 249560.12
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева