## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 6076,90 |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | № 102от | акт аварийности от 01.07.2019г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 3907,82 | 9984.72 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19
2 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №103от | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 9369.13 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19
3 | ремонт системы водоотведения | мп | 4.1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №104 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 2675.45 | "ЖРЭУ№8+" | кв.68 | 01.07.19
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №105 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 1973.46 |  | кв.25 | 01.07.19
5 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | №106 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 3369.08 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19
6 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №107 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 6076.9 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19 | от 11.04.2019г
7 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 | №108 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 6552.98 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.19 | 01.07.19
8 | ремонт входного порога | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор1 | № 109 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 9153.18 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2 | 01.07.19
9 | ремонт входного порога | под | 1 | 3741.78 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | № 110 | акт аварийности от 01.07.2019г
| остекление л /клетки | м2 | 7,1 | 6589.51 | 20538.67 |  | подъезд №6, | 01.07.19
| окраска газовой трубы | м2 | 32,1 | 10207,13 |  | "ЖРЭУ№8+" | фасад
10 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №111 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 486.38 | "ЖРЭУ№8+" | кв.16 | 01.07.19
11 | ремонт кровли | м2 | 22.8 | 14353.46 |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №112 | акт аварийности от 01.07.2019г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 95 | 63395.07 | 77748.53 | "ЖРЭУ№8+" | кровля и подвал | 01.07.19
12 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 188 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №113 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 130929.47 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19
13 | ремонт кровли | м2 | 26.88 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.5 | №114 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 16554.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.30,13,14,15,16 и л/кл п 1 | 01.07.19
14 | установка песочницы | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Северная,д.96 | №115 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 3925.69 | "ЖРЭУ№8+" |  | 01.07.19
15 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.3 | №116 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 714.52 | "ЖРЭУ№8+" | кв.4 | 01.07.19
16 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.4 | №117 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 2390.84 | "ЖРЭУ№8+" | кв.11,12,10,9 | 01.07.19
17 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1098.13 |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №118 | акт аварийности от 01.07.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1098.14 | 2196.27 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34 | 01.07.19
18 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 811.64 |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 | №119 | акт аварийности от 01.07.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 811.65 | 1623.29 | "ЖРЭУ№8+" | кв.44 | 01.07.19
19 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,7кор1 | №120 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 2200.71 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.07.19
20 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники,17 | №121 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 1675.05 | "ЖРЭУ№8+" | кв.46 | 01.07.19
21 | ремонт кровли | м2 | 24.87 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №122 | предписание ГЖИ КО №1385 и
[5 empty] | 25056.1 | "ЖРЭУ№8+" | кв.69 и входной тамбур | 01.07.19 | №1387 от13.05.2019г
22 | ремонт внутреннего водостока | под | 2 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №223 | акт аварийности от 01.07.2019г
[5 empty] | 49913.17 | "ЖРЭУ№8+" | подъезды №1 и 2 | 01.07.19
23 | ремонт системы хвс | шт | 3 | 1354.65 |  | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №124 | акт аварийности от 01.07.2019г
| ремонт системы гвс | мп | 8 | 9365.64 | 11279.77 | "ЖРЭУ№8+" | кв 142 | 01.07.19
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 559.47 |  |  | кв.114
|  |  | ИТОГО |  | 396387.76
22 | замена оконных блоков в | шт | 4 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №20б | протокол от 04.04.2019г
| подъездах №1.2,3,4 |  |  |  | 235500 | Галицкий Е.Б | подъезды | 25.04.19
23 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №ДВК/182 | наряд-задание 24.06.2019г
[5 empty] | 1410.95 | "ЖСРСУ" | кв.37 | 26.07.19
24 | Ремонт кровли | м2 | 108.5 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.17 | №10/19Т | предписание ГЖИ КО №817
[5 empty] | 120466 | Рудов А.А. | кв.50,51,53,56,57,59,60 | 03.06.19 | от 07.03.2019г
25 | Ремонт кровли | м2 | 75.1 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.17 | №9/19Т | акт аварийности от 20.0.2019г
[5 empty] | 91194 | Рудов А.А. | кв.49,109,112,116,118,119,120 | 03.06.19
|  |  |  | ИТОГО | 448570.95
|  |  | ВСЕГО |  | 842762.44
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева