## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАРТ 2019 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1271,89 |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | № 27от | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1271,88 | 14639.28 | "ЖРЭУ№8+" | кв.65 | 01.03.19
| монтаж поручня под №3 | шт | 1 | 3775,81 |  |  | подъезд №3
| устройство люка колодцев | шт | 3 | 7017,54 |  |  | дренажные колодцы
2 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №28от | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 479.31 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 01.03.19
3 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №29 | акт аварийности от 08.02.2019г
[5 empty] | 1158.72 | "ЖРЭУ№8+" | кв.51 | 01.03.19
4 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №30 | акт аварийности от 25.03.2019г
[5 empty] | 14823.51 |  | подвал и под кв. 20 | 25.03.19
5 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171к1 | №31 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 1246.95 | "ЖРЭУ№8+" | кв.12,11 | 01.03.19
6 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 513,86 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №32 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 513,85 | 1027.71 | "ЖРЭУ№8+" | кв.25 и 40 | 01.03.19
7 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186к1 | №33 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 1539.88 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34 | 01.03.19
8 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | № 34 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 768.31 | "ЖРЭУ№8+" | кв.17 | 01.03.19
9 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 523,84 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192к1 | № 35 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 403,03 | 926.87 | "ЖРЭУ№8+" | кв. 50 | 01.03.19
10 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1533,89 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200к1 | №36 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1141,72 | 2675.61 | "ЖРЭУ№8+" | кв.21 и подъезд №1 | 01.03.19
11 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.2 | 907.48 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №37 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 437.18 | 1344.66 | "ЖРЭУ№8+" | кв.55,58 и кв.4 | 01.03.19
12 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1132.01 |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №38 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1132.01 | 2264.02 | "ЖРЭУ№8+" | кв.71 | 01.03.19
13 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №39 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 2077.81 | "ЖРЭУ№8+" | пдвал под кв.67 | 01.03.19
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №40 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 677.27 | "ЖРЭУ№8+" | кв.106(105) | 01.03.19
15 | ремонт системы гвс | мп | 135 | 46545.21 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №41 | акт аварийности от 01.03.2019г
| ремонт системы хвс | шт | 2 | 1623.53 | 57439.57 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и под кв. 60,61,50 | 01.03.19
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 24 | 9270.83 |  |  | кв.50
16 | ремонт системы хвс | мп | 2.5 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №42 | акт аварийности от 18.03.2019г
[5 empty] | 2153.56 | "ЖРЭУ№8+" | кв.92 | 18.03.19
17 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 2306.53 |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №43 | акт аварийности от 27.02.2019г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 966.16 | 3272.69 | "ЖРЭУ№8+" | кв.79 и эл.щит вводной | 01.03.19
18 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №44 | акт аварийности от 01.03.2019г
[5 empty] | 1549.56 | "ЖРЭУ№8+" | кв.49 | 01.03.19
|  |  | ИТОГО |  | 110065.29
19 | утепление фасада | м2 | 52.7 |  |  | ИП | ул.Промышленная, | №4/19Т | протокол №32 от 23.07.2018г
[5 empty] | 77943.8 | Цветков Д.Н. | д.4, кв.3 | 05.03.19
20 | акт технического обследования | шт | 1 |  |  | КП "БТИ" | ул.Отбойная,д.18/2 | №19000000
| помещений общего имущество МКД |  |  |  | 10214.4 |  |  | 3437
21 | замена дверного блока в подъезде | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Северная,д.96 | №3/19Т | протокол№12 от 25.05.2018
[5 empty] | 16126 | Рудов А.А. | подъезд № 4 | 04.03.19
22 | прочистка вентиляционных каналов | кв | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №ДВК/64 | наряд-задание 06.03.2019г
| и газохода |  |  |  | 226.74 | "ЖСРСУ" | кв.33 | 06.03.19
23 | утепление фасада | м2 | 6.57 |  |  | ИП | ул.Олговская,д.12кор1. | №5/19Т | предписание ГЖИ КО№359
[5 empty] | 9649.9 | Цветков Д.Н. | кв.70 | 15.03.19 | от 07.02.2019
|  |  | ВСЕГО |  | 224226.13
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева

## Лист2
Наименование работ | цена | Адреса | Примечание
ремонт системы хвс | 2153.56 | пер.Малинники,д.17 | кв.92
ремонт системы хвс | 2306.53 | пер.Малинники,д.9 | кв.79 и
ремонт системы электроснабжения | 966.16 | пер.Малинники,д.9 | эл.щит вводной
ремонт системы хвс | 1132.01 | ул.Дружбы,д.10 | кв.71
ремонт системы гвс | 1132.01 | ул.Дружбы,д.10
ремонт системы теплоснабжения | 907.48 | ул.Дружбы,д.6 | кв.55,58
ремонт системы хвс | 437.18 | ул.Дружбы,д.6 | квю 4
ремонт системы хвс | 1549.56 | ул.Механизаторов,д.23 | кв.49
ремонт системы электроснабжения | 479.31 | ул.Ольговская,д.12кор1 | подъезд №2
утепление фасада | 9649.9 | ул.Ольговская,д.12кор1 | кв.70
ремонт системы хвс | 1158.72 | ул.Ольговская,д.13 | кв.51
ремонт системы гвс | 14823.51 | ул.Ольговская,д.16 | подвал и под кв. 20
прочистка вентиляционных каналов и газохода | 226.74 | ул.Ольговская,д.16 | кв.33
ремонт системы хвс | 1271,89 | ул.Ольговская,д.3
ремонт системы гвс | 1271,88 | ул.Ольговская,д.3 | кв.65
монтаж поручня под №3 | 3775,81 | ул.Ольговская,д.3 | подъезд №3
устройство люка колодцев | 7017,54 | ул.Ольговская,д.3 | дренажные колодцы
акт технического обследования помещений общего имущество МКД | 10214.4 | ул.Отбойная,д.18/2
утепление фасада | 77943.8 | ул.Промышленная, д.4 | кв. 3
ремонт системы гвс | 46545.21 | ул.Промышленная,д.10
ремонт системы хвс | 1623.53 | ул.Промышленная,д.10 | подвал и под кв. 60,61,50
ремонт системы теплоснабжения | 9270.83 | ул.Промышленная,д.10 | кв.50
ремонт системы гвс | 2077.81 | ул.Промышленная,д.4 | подвал под кв.67
ремонт системы электроснабжения | 677.27 | ул.Промышленная,д.6 | кв.106(105)
замена дверного блока в подъезде | 16126 | ул.Северная,д.96 | подъезд № 4
ремонт системы электроснабжения | 1246.95 | ул.Тарутинская,д.171к1 | кв.12,11
ремонт системы хвс | 513,86 | ул.Тарутинская,д.186
ремонт системы гвс | 513,85 | ул.Тарутинская,д.186 | кв.25 и 40
ремонт системы гвс | 1539.88 | ул.Тарутинская,д.186к1 | кв.34
ремонт системы электроснабжения | 768.31 | ул.Тарутинская,д.188 | кв.17
ремонт системы гвс | 523,84 | ул.Тарутинская,д.192к1 | кв. 50
ремонт системы электроснабжения | 403,03 | ул.Тарутинская,д.192к1
ремонт системы хвс | 1533,89 | ул.Тарутинская,д.200к1 | кв.21 и
ремонт системы электроснабжения | 1141,72 | ул.Тарутинская,д.200к1 | подъезд №1